Kartoszyno, dnia 17.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym uczestnictwem jako wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Riela Polska Sp. z o. o. składa zapytanie ofertowe na budowę hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z poniższym opis oraz z załącznikami.

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest:

Riela Polska Sp. z o.o.

Kartoszyno ul. Przemysłowa 3

84-110 Krokowa

NIP 958-13-29-633

Adres inwestycji:

dz. nr 286, Czymanowo, gm. Gniewino.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę 
w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 71315000-9 Usługi budowlane

Zamówienie obejmuje budowę hali produkcyjno – magazynowej w Zakładzie Riela zgodnie 
z poniższymi parametrami:

Parametry hali produkcyjno - magazynowej:

- pow. zabudowy: 	8640,00 m2

- pow. użytkowa: 	8 474,9 m2

- wymiary hali:	48,0 x 180,0 m

- wysokość w kalenicy: 	12,93 m

- kubatura: 	102 762,00 m3

Zakres prac obejmuje:

- Roboty ziemne pod przedmiotową halę.

- Roboty fundamentowe.

- Konstrukcja stalowa.

- Wykonanie obudowy ścian i dachu.

- Roboty wykończeniowe.

- Instalacje wewnętrzne.

- Prace porządkowe.

Zakres prac nie obejmuje zagospodarowania terenu działki i rozbiórki budynku trafostacji zlokalizowanego w miejscu przedmiotowej hali.

Rozwiązania konstrukcyjne:

- stopy fundamentowe z betonu B25 połączone belkami podwalinowymi, docieplone płytami styropianowymi,

- podbudowa z pospółki piaskowo – żwirowej stabilizowanej cementem,

- nawierzchnia hali z kostki betonowej,

- słupy ram ze stali S355JR zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie,

- konstrukcja dachu (kratownica i płatwie) z profili zimnogiętych ze stali S350GD zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

- obudowa ścian i dachu hali z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym NRO 
gr. 100 mm z ukrytym zamkiem w układzie poziomym,

- ściana działowa z płyt warstwowych gr. 60 mm z ukrytym zamkiem w układzie poziomym,

- odwodnienie dachu rynnami oraz rurami spustowymi z blachy stalowej powlekanej,

- świetliki dachowe z poliwęglanu o szer. 3,00m,

- bramy segmentowe z naświetlami z napędem elektrycznym,

- stolarka drzwiowa aluminiowa.

Instalacje wewnętrzne:

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa,

- ciepłej i zimnej wody użytkowej,

- ogrzewcza za pomocą pieców nadmuchowych, zasilanych z sieci gazowej,

- wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- elektryczna,

- gazowa.

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym, który zostanie udostępniony 
na życzenie oferenta w siedzibie firmy.

Osoba kontaktowa:  	Ewa Zielaskiewicz (tel. + 58 67-54-947)

Dokumentacja projektowa będzie udostępniana do wglądu Oferentów w dniach od 17 sierpnia 2016r 
do 05 września 2016r i godzinach pracy Riela Polska Sp. z o.o. tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- WARUNKI UDZIAŁU

Zakup jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ,,Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 ,,Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 ,,Badania na rynek”

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty, które:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac przewidzianych w zapytaniu,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- ZAWARTOŚĆ OFERTY:

- Termin ważności oferty

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 3 listopada 2016 r.

- Data wykonania umowy

Najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.

- Gwarancja

Wykonawca prac udzieli Zleceniodawcy co najmniej 3 lata gwarancji (liczony 
od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie) na obiekt będący przedmiotem niniejszej oferty.

- OCENA OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

a) Cena ofertowa – 80 pkt (80 %)

b) Jakość (okres gwarancji) - 20 pkt (20 %)

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

a)metodologia wyliczenia w kryterium „cena”

Pi = ( Cmin / Ci) x 80 pkt

gdzie:

Pi– ilość punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

Ci – cena całkowitaj oferty „i”

b) metodologia wyliczenia w kryterium „warunki gwarancji”:

Wi = ( gi / gmax) x 20pkt

gdzie:

Wi – Liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „gwarancja”,

gmax – najdłuższa gwarancja ze wszystkich zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

gi – całkowity okres gwarancji oferty „i”.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Liczba punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez członków komisji dokonującej oceny zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania lub wydłużenia terminu na składanie ofert w ramach niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, o czym poinformuje niezwłocznie Wykonawców.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy Riela Polska Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 3, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres w terminie do dnia 05.09.2016r. do godz. 13.00.

Na kopercie należy zamieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego (Riela Polska Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 3),

- nazwę i adres Wykonawcy,

-dopisek „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. Budowy hali 
produkcyjno – magazynowej w Zakładzie Riela”

Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 05.09.2016r. o 14.00. w siedzibie Riela Polska Sp. z o.o. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 3

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

9. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

10. Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytana ofertowego.

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

…….……………………………….

podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

…….……………………………….

Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego składamy ofertę na budowę hali 
produkcyjno – magazynowej w Zakładzie Riela, zgodną z opisem oraz załącznikami.

- Nazwa u adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

- Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

………………………………….

………………………………….

- Wartość oferty:

Łączna cena netto: 	………………………………….

Łączna cena brutto: 	………………………………….

- Warunki płatności:

………………………………….………………………………….……………………………

- Gwarancja:

………………………………….………………………………….……………………………

- Inne informacje:

………………………………….………………………………….……………………………

………………………………….………………………………….……………………………

- Załączniki:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Oświadczenia

Przystępując do niniejszego postępowania, w nawiązaniu do z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst z późniejszymi zmianami), będąc świadomymi odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia uwzględniając wszystkie zalecenia wynikające z tej specyfikacji i dołączonych do niej załączników.

  - Oświadczamy, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki zawarte udziału w niniejszym postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym oraz posiada środki i warunki techniczne właściwe do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że cena oferty jest całkowita wartością, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia i uwzględnia wszelkie koszty i narzuty jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem zamówienia.

  - Deklarujemy wykonanie zamówienia w pełnej zgodzie w wypełnioną przez nas Ofertą.

  - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni, który rozpoczyna swój bieg wraz   z ostatecznym terminem składania ofert.

| ……………………………………. Miejscowość i data | …………………………………………. (imię i nazwisko osoby uprawnionej reprezentowania wykonawcy) | …………………………………………….. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykonawca/wykonawcy…………………………………………

Oświadczenie

Składając ofertę na zapytanie ofertowe dot. budowy hali produkcyjno – magazynowej 
w Zakładzie Riela z dnia …………..2016r. oświadczam/my, że :

- Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadam/my wiedzę i doświadczenie,

- Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

........................., dn. .........................				........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątka /

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

| ……………………………………………………… Imię i nazwisko |  | ……………………………………………………… Miejscowość i data |
| --- | --- | --- |

Składając ofertę na zapytanie ofertowe dot. budowy hali produkcyjno – magazynowej 
w Zakładzie Rielaz dnia …………..2016r. oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani 
z przedsiębiorstwem Riela Polska Sp. z o.o. (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, Prokurent, pełnomocnika;

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

|  | ……………………………………………………… podpis |
| --- | --- |